## О прайсе
Прайс-лист монтажных работ ОВиК и СС
Код | 2026-1
Название | Прайс-лист 2026
Дата вступления | 2026-05-21

## Разряды
Разряд | Ставка ₽/час | Название | Описание
1 | 2000 | Монтажник 1 разряда | **Помощник/ученик — выполняет подготовку, подачу материалов, простые операции по шаблону** ### Общие компетенции - Охрана труда на площадке: СИЗ, порядок допуска, уборка, ограждения - Работа с ручным инструментом: отвёртки, ключи, нож, маркер, рулетка ### Вентиляция и дымоудаление *Типовые задачи:* Приёмка/перемещение воздуховодов и фасонины; сборка простых узлов на полу; подача крепежа - Комплектация и приёмка воздуховодов/фасонины/крепежа на объекте - Сборка прямых участков воздуховодов на полу/стенде, клёпка/саморезы под надзором ### Кондиционирование (фреоновые системы — сплит/мульти/VRF) *Типовые задачи:* Подготовка места: отверстия/гильзы, кронштейны, кабель-каналы; помощь при подъёме/такелаже - Прокладка кабель-каналов/крепежа/кронштейнов под надзором; подготовка отверстий и гильз ### Отопление, тепло- и холодоснабжение (водяные системы) *Типовые задачи:* Приёмка/перемещение труб/арматуры/приборов; подготовка концов труб; подача материалов - Приёмка/перемещение труб, фитингов, радиаторов, арматуры; подача материалов под надзором - Зачистка и подготовка концов труб, нарезка по размеру под надзором ### Слаботочные системы (ОПС, СОУЭ, СКУД, СКС, СОТ) *Типовые задачи:* Прокладка кабеля/гофры/лотков под надзором; подготовка отверстий/крепежа; маркировка «по списку» - Разметка и прокладка кабеля в лотках/гофре/коробе; правила радиусов и крепежа
2 | 2600 | Монтажник 2 разряда | **Монтажник базового уровня — типовой механический/кабельный монтаж по чертежу под контролем** ### Общие компетенции - Работа с электроинструментом (дрель/перфоратор) с пылеудалением; подбор крепежа - Чтение простых монтажных схем/планов, маркировка трасс по проекту - Работы на высоте: стремянки/вышки, страховка, организация зон ### Вентиляция и дымоудаление *Типовые задачи:* Подвесы/траверсы, анкеровка; сборка воздуховодов на шинорейке; монтаж решёток/диффузоров - Монтаж подвесов/траверс, анкеровка, установка хомутов и опор - Сборка фланцевого соединения на шинорейке с уплотнением лентой/герметиком - Монтаж решёток/диффузоров/вентклапанов, регулировка простых заслонок - Монтаж гибких вставок/виброизоляторов и компенсация вибраций оборудования ### Кондиционирование (фреоновые системы — сплит/мульти/VRF) *Типовые задачи:* Монтаж внутренних/наружных блоков; развальцовка типовых соединений; теплоизоляция трассы/дренажа - Монтаж внутренних блоков (настенный/кассетный/канальный): уровень, виброразвязка, доступ - Монтаж наружных блоков: кронштейны/основание, антивибрация, зазоры обслуживания - Подготовка медных труб: резка, удаление заусенцев, развальцовка, контроль момента - Теплоизоляция фреонопроводов/дренажа: предотвращение конденсата, защита от УФ ### Отопление, тепло- и холодоснабжение (водяные системы) *Типовые задачи:* Кронштейны/опоры/хомуты; пайка полипропилена на простых участках; теплоизоляция; навеска радиаторов - Монтаж кронштейнов/опор/хомутов для трубопроводов и приборов; разметка трасс по проекту - Пайка (раструбная сварка) полипропилена на простых участках; контроль времени/температуры - Теплоизоляция трубопроводов трубками/скорлупами; защита от конденсата на холодных трассах - Навеска радиаторов/конвекторов на готовые кронштейны; установка приборов по уровню ### Слаботочные системы (ОПС, СОУЭ, СКУД, СКС, СОТ) *Типовые задачи:* Оконцовка витой пары; монтаж извещателей/оповещателей/кнопок; простая прозвонка - Маркировка, бирки, учёт кабельных линий; сборка и монтаж шкафов/стоек (19") - Оконцовка витой пары: розетки/патч-панели, распиновка; первичная прозвонка - Монтаж датчиков ОПС/кнопок/сирен/оповещателей по схеме, подключение шлейфов - Монтаж аналогового видео/коаксиала: обжим BNC, питание, грозозащита _Включает все навыки разрядов 1–1._
3 | 3200 | Монтажник 3 разряда | **Самостоятельный монтажник — ведёт типовой участок «от разметки до первичного запуска/проверок»** ### Общие компетенции - Сдача скрытых работ: фотофиксация, исполнительные схемы (as-built) - Организация рабочего места: 5S, учёт инструмента/расходников, контроль брака - Базовые измерения мультиметром/токоизмерительными клещами; проверка цепей питания/PE - Огневые работы (пайка/сварка): обращение с баллонами N₂/пропан/кислород, пожарный пост ### Вентиляция и дымоудаление *Типовые задачи:* Самостоятельный монтаж участка по аксонометрии; монтаж вентиляторов/шумоглушителей/фильтров; утепление; первичные проверки - Чтение аксонометрии/изометрии вентиляции, разметка трасс, обход коллизий - Монтаж ВУ/вентиляторов/шумоглушителей/фильтров, подключение вибровставок - Монтаж и теплоизоляция воздуховодов; узлы проходок, герметизация стыков - Первичная пусковая проверка: направление вращения, вибрации, шум, герметичность - Устройство проходов через ограждающие конструкции: гильзы, уплотнение, ревизия - Регулировка и фиксация дроссель-клапанов/шиберов по заданным положениям ### Кондиционирование (фреоновые системы — сплит/мульти/VRF) *Типовые задачи:* Пайка с азотной продувкой; опрессовка азотом; вакуумирование; заправка по массе; тест-пуск (сплит/мульти/канал) - Пайка/бразинг медных труб с продувкой азотом, защита арматуры от перегрева - Опрессовка азотом (контроль давления/температурная коррекция), поиск утечек детектором - Вакуумирование двухступенчатым насосом, контроль удержания вакуума (влага/утечка) - Заправка хладагентом по массе/длине трассы; учёт типа хладагента и баллона - Монтаж дренажа: уклоны, сифоны, помпы, проверка утечек конденсата - Электромонтаж сплит/VRF: питание, межблочный кабель связи, заземление, автомат - Использование вакуумметра (микрон-метра) и критерии hold test для оценки влаги/утечки - Монтаж канальных систем: подключение воздуховодов, шумоизоляция, балансировка ### Отопление, тепло- и холодоснабжение (водяные системы) *Типовые задачи:* Самостоятельная прокладка трассы; сварка стали/ПЭ; арматура и грязевики; насосы/баки/коллекторы; опрессовка - Самостоятельная прокладка трассы по аксонометрии: уклоны, компенсация расширения, обход коллизий - Сварка стальных труб (газо-/электросварка), резьбовые соединения, подрезка, грунтовка - Сварка полиэтиленовых труб встык/электромуфтой; контроль качества шва - Монтаж запорно-регулирующей арматуры, грязевиков/фильтров, воздухоотводчиков; обвязка приборов - Монтаж циркуляционных насосов, расширительных/буферных баков, распределительных коллекторов - Опрессовка и гидравлические испытания контура; поиск и устранение течей ### Слаботочные системы (ОПС, СОУЭ, СКУД, СКС, СОТ) *Типовые задачи:* Сертификация СКС и отчёты; IP-камеры: крепление, PoE, IP-настройка; адресация ОПС; СКУД «одна дверь» - Квалифицированный монтаж СКС: категории, укладка, заделка, организация кросса - Сертификация линий СКС кабельным тестером (постоянная линия/канал), ведение отчётов - Монтаж IP-видеонаблюдения: установка камер, PoE/питание, IP-настройка, фокус/зум - Подключение камер/регистратора/VMS, поиск по IP, базовые сети (DHCP/статический) - ОПС на адресных линиях: присвоение адресов, настройка через ПО, проверка событий - СКУД на одну дверь: считыватель, контроллер, замок, кнопка выхода, проверка логики - Сетевые основы для CCTV/СКУД: PoE-бюджет, настройки коммутатора, базовые VLAN - Комплектование и монтаж источников питания/АКБ (ОПС/СКУД/СОУЭ), проверка заряд/разряд - Базовая диагностика IP: пинг, поиск IP-устройств, проверка линка, тест PoE _Включает все навыки разрядов 1–2._
4 | 3800 | Монтажник 4 разряда | **Старший/ведущий — берёт сложные узлы и интеграции, руководит бригадой/подрядчиками** ### Общие компетенции - Планирование работ участка, координация со смежниками, управление рисками и сроками - Ведение комплектов ИД: акты, паспорта, протоколы испытаний - Чтение комплексных проектов, ведение «красных линий», согласование отклонений ### Вентиляция и дымоудаление *Типовые задачи:* Дымоудаление: монтаж дымовых вентиляторов, огнестойкие соединения; клапаны ДУ/ОЗК; измерения расхода/ΔP и балансировка - Монтаж систем дымоудаления: крышные вентиляторы, огнестойкие соединения, сервисный доступ - Установка/подключение клапанов ДУ/ОЗК, проверка концевиков и «исходного положения» - Аэродинамические измерения: расход/скорость/ΔP, балансировка по веткам (TAB) - Монтаж VAV/регулирующих устройств и датчиков давления/расхода; подключение к КИПиА - Электроподключение вентустановок/двигателей: звезда-треугольник, частотники, защита ### Кондиционирование (фреоновые системы — сплит/мульти/VRF) *Типовые задачи:* VRF/VRV: refnet-разветвители, маркировка магистралей, адресация и ПНР; настройка автоматики ПУ/чиллера - VRF/VRV магистрали: refnet-разветвители, большие диаметры, сегментация, маркировка - ПНР VRF: адресация внутренних блоков/линий, базовые настройки и тест-режимы - Настройка автоматики ПУ/чиллера: датчики, насосы, сигналы аварий/блокировок - Организация работ по утилизации/сбору хладагента при ремонте/демонтаже ### Отопление, тепло- и холодоснабжение (водяные системы) *Типовые задачи:* Теплообменники, обвязка чиллер–фанкойл; балансировка по веткам; промывка/заполнение/ПНР контура - Монтаж теплообменников, обвязка узлов чиллер–фанкойл, гидромодулей; крупные тяжёлые узлы с такелажем - Балансировка системы по веткам: настройка балансировочных клапанов, выставление расходов - Промывка, заполнение и развоздушивание системы; пусконаладка контура отопления/холодоснабжения - Приёмка скрытых работ трубопроводов: исполнительные схемы, акты на опрессовку ### Слаботочные системы (ОПС, СОУЭ, СКУД, СКС, СОТ) *Типовые задачи:* ПНР ОПС+СОУЭ (зоны/сценарии); администрирование VMS; ВОЛС (оконцовка/сварка/OTDR); диагностика RS-485 - ПНР комплексных систем ОПС+СОУЭ: сценарии, зоны, линии оповещения, резервы питания - Интеграция СКУД↔видео/ОПС (события, блокировки дверей), базовые API/SDK - Диагностика линий RS-485/интерференции, поиск «половинным делением», осциллограф - ВОЛС в составе СКС: оконцовка/сварка, чистка коннекторов, OLTS/OTDR и отчёты - Администрирование TRASSIR/VMS: пользователи, права, архив, сетевые сервисы - ПНР СКУД (Sigur/аналог): точки доступа, режимы, интеграция с видео по событию _Включает все навыки разрядов 1–3._
5 | 4400 | Монтажник 5 разряда | **Мастер/прораб — отвечает за системный результат и сдачу, обучение и стандартизация** ### Общие компетенции - Техническое лидерство: разбор дефектов, RCA, обучение/наставничество, стандартизация - Управление качеством монтажа: чек-листы, приёмочный контроль, работа с рекламациями - Организация приёмочных испытаний с заказчиком/эксплуатацией; управление замечаниями ### Вентиляция и дымоудаление *Типовые задачи:* Сценарные испытания ПДЗ (связка ОПС↔ДУ), оформление протоколов; устранение системных дефектов - Функциональные испытания ПДЗ/ДУ по сценариям: связка ОПС↔ДУ, оформление протоколов - Диагностика и устранение системных проблем (расход/давление, шум, подсосы, вибрация) - Сложный монтаж в стеснённых условиях: перепланировка трасс, нестандартные вставки ### Кондиционирование (фреоновые системы — сплит/мульти/VRF) *Типовые задачи:* Комплексная диагностика и сдача: устранение дефектов (влага, утечки, ошибки VRF), сдача и обучение эксплуатации - Комплексная диагностика: перегрев/переохлаждение, ошибки связи VRF, загрязнение/влага - Организация работ бригады ОВиК и сдача: протоколы, обучение эксплуатации, устранение дефектов - Расчёт и оптимизация трасс VRF (потери давления/масло), маслоподъёмные петли и уклоны - Продвинутая ПНР: чтение сервисных параметров/кодов ошибок, тренды, рекомендации ### Отопление, тепло- и холодоснабжение (водяные системы) *Типовые задачи:* Сдача системы (протоколы, ИД); диагностика разбаланса/завоздушивания; сложный монтаж и координация - Сдача систем отопления/тепло- и холодоснабжения заказчику: протоколы испытаний, исполнительная документация - Диагностика системных проблем: разбаланс, шум, завоздушивание, недогрев/перегрев, кавитация насосов - Сложный монтаж в стеснённых условиях, нестандартные узлы, координация со смежниками ### Слаботочные системы (ОПС, СОУЭ, СКУД, СКС, СОТ) *Типовые задачи:* Интеграция систем безопасности здания (ОПС→ДУ/СКУД↔VMS); комплексные испытания, сдача и обучение - Проектно-логическая отладка: шлюзы, турникеты, анти-пассбек, нагрузка БП и реле - Сдача систем безопасности: комплексные испытания, обучение заказчика, документация - Интеграция систем безопасности здания: ОПС→ДУ/СКУД, СКУД↔VMS, тест сценариев - Сложная диагностика: наводки/земляные петли, анализ логов VMS/СКУД/ОПС, план корректировок _Включает все навыки разрядов 1–4._

## ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Коэф. | Разряд | Цена ₽ | Часы ПНР | Коэф. ПНР | Разряд ПНР | Цена ПНР ₽
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ
1.1 | Прокладка воздуховодов оцинкованных ПУ 0,55-1,2 мм, класса "Н" или "П" или фасонные изделия в м2 до Д560 мм или Р1600 мм | м² | 1.4 | 1 | 3
1.10 | Установка решеток \ диффузоров потолочных, в потолок типа армстронг или реечный разборный любой размер | компл | 1.2 | 1 | 3
1.11 | Установка решеток \ диффузоров потолочных, в воздуховод/стену любой размер | компл | 1 | 1 | 3
1.12 | Установка диффузоров круглых в потолок типа армстронг или реечный разборный любой диаметр | компл | 0.5 | 1 | 3
1.13 | Установка решеток на клапан ДУ или ПДУ любой размер | шт | 0.5 | 1 | 3
1.14 | Установка решеток алюминиевых или стальных, наружных, в адаптеры или строительные конструкции периметр до 2,5 м | шт | 0.5 | 1 | 3
1.15 | Установка решеток алюминиевых или стальных, наружных, в адаптеры или строительные конструкции периметр свыше 2,5 м | шт | 1 | 1 | 3
1.16 | Установка клапана ОЗК, ДУ, ПД с электроприводом до Д560 мм или Р1600 мм | шт | 1.5 | 1 | 4
1.17 | Установка клапана ОЗК, ДУ, ПД с электроприводом свыше Д560 мм или Р1600 мм | шт | 2.7 | 1 | 4
1.18 | Установка клапана обратного/лепесткового/воздушного/заслонки с площадкой под электропривод из оцинкованной стали или черной/нержавеющей стали, или Фильтр кассетный (Корпус фильтра) до Д560 мм или Р1600 мм | шт | 1 | 1 | 4
1.19 | Установка клапана обратного/лепесткового/воздушного/заслонки с площадкой под электропривод из оцинкованной стали или черной/нержавеющей стали, или Фильтр кассетный (Корпус фильтра) свыше Д560 мм или Р1600 мм | шт | 2 | 1 | 4
1.2 | Прокладка воздуховодов оцинкованных ПУ 0,55-1,2 мм, класса "Н" или "П" или фасонные изделия в м2 до Д1000 мм или Р3200 мм | м² | 1.1 | 1 | 3
1.20 | Установка зонтов/дефлекторов до Д250 мм | шт | 0.36 | 1 | 3
1.21 | Установка зонтов/дефлекторов до Д500 мм или Р1600 мм | шт | 0.6 | 1 | 3
1.22 | Установка зонтов/дефлекторов свыше Д500 мм или Р1600 мм | шт | 1 | 1 | 3
1.23 | Установка местных вентиляционных отсосов (МВО), кухонные зонты над оборудованием за 1 кг зонта | кг | 0.34 | 1 | 4
1.24 | Установка шумоглушителей до Д315 мм или Р1000 мм | шт | 1.3 | 1 | 3
1.25 | Установка шумоглушителей до Д500 мм или Р1600 мм | шт | 1.8 | 1 | 3
1.26 | Установка шумоглушителей до Д800 мм или P2600 мм | шт | 2.2 | 1 | 3
1.27 | Установка шумоглушителей свыше Д800 мм или P2600 мм | шт | 3 | 1 | 3
1.28 | Регулировка дроссель-клапанов | точка | 0.5 | 1 | 3.5
1.3 | Прокладка воздуховодов оцинкованных ПУ 0,55-1,2 мм, класса "Н" или "П" или фасонные изделия в м2 свыше Д1000 мм или Р3200 мм | м² | 0.6 | 1 | 3
1.4 | Прокладка воздуховодов из черной стали или из нержавеющей стали и фасонных изделий 1,0-2,0 мм, класса "Н" или "П" до Д560 мм или Р1600 мм | м² | 1.8 | 1 | 3
1.5 | Прокладка воздуховодов из черной стали или из нержавеющей стали и фасонных изделий 1,0-2,0 мм, класса "Н" или "П" свыше Д560 мм или Р1600 мм | м² | 1.4 | 1 | 3
1.6 | Теплоизоляция воздуховодов материалом самоклеющимся толщина до 20 мм | м² | 0.5 | 1 | 2
1.7 | Теплоизоляция воздуховодов материалом самоклеющимся толщина до 100 мм | м² | 1 | 1 | 2
1.8 | Теплоизоляция воздуховодов минеральной ватой толщина до 100 мм | м² | 1.2 | 1 | 2
1.9 | Огнезащита воздуховодов матами на мастике толщина системы до 30 мм | м² | 0.5 | 1 | 2
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
1.29 | Установка вентилятора прямоугольного до 500х250 | компл | 2 | 1 | 4
1.30 | Установка вентилятора прямоугольного до 700х400 | компл | 3.65 | 1 | 4
1.31 | Установка вентилятора прямоугольного до 1000х500 | компл | 4 | 1 | 4
1.32 | Установка вентилятора канального круглого (или осевого/бытового) до Д315 | компл | 2 | 1 | 4
1.33 | Установка вентилятора канального круглого (или осевого/бытового) свыше Д315 | компл | 3.65 | 1 | 4
1.34 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 025, 028, 031, 035) до 50 кг. | компл | 6 | 1 | 3
1.35 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 040, 045, 050, 056) до 120 кг. | компл | 8 | 1 | 3
1.36 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 063, 071) до 200 кг. | компл | 9 | 1 | 3
1.37 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 080, 090) до 400 кг. | компл | 10 | 1 | 3
1.38 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 100) до 600 кг. | компл | 13 | 1 | 3
1.39 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 125) до 900 кг. | компл | 15 | 1 | 3
1.40 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 140 и более) свыше 900 кг. | компл | 22 | 1 | 3
1.41 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 040, 045, 050, 056) до 100 кг. | компл | 5 | 1 | 4
1.42 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 063, 071) до 200 кг. | компл | 7.7 | 1 | 4
1.43 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 080, 090) до 400 кг. | компл | 10.8 | 1 | 4
1.44 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 100) до 700 кг. | компл | 16 | 1 | 4
1.45 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 125, 140 и более) свыше 700 кг. | компл | 20 | 1 | 4
1.46 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) свыше Д315, до типоразмера 100-50 до 100 кг. | шт | 4.8 | 1 | 3
1.47 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) свыше типоразмера 100-50 до 200 кг. | шт | 5.7 | 1 | 3
1.48 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) до 300 кг. | шт | 6.8 | 1 | 3
1.49 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) до 400 кг. | шт | 7.8 | 1 | 3
1.50 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 600 м. куб. / час | компл | 8 | 1 | 3.5
1.51 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 1600 м. куб. / час | компл | 12 | 1 | 3.5
1.52 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 3200 м. куб. / час | компл | 14 | 1 | 3.5
1.53 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 8000 м. куб. / час | компл | 28 | 1 | 3.5
1.54 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 20 000 м. куб. /час | компл | 40 | 1 | 3.5
1.55 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) свыше 20 000 м. куб. /час | компл | 98 | 1 | 3.5
1.56 | Установка вытяжных установок до 600 м. куб. / час | компл | 3 | 1 | 3.5
1.57 | Установка вытяжных установок до 1600 м. куб. / час | компл | 3 | 1 | 3.5
1.58 | Установка вытяжных установок до 3200 м. куб. / час | компл | 5 | 1 | 3.5
1.59 | Установка вытяжных установок до 8000 м. куб. / час | компл | 14 | 1 | 3.5
1.60 | Установка вытяжных установок до 20 000 м. куб. /час | компл | 20 | 1 | 3.5
1.61 | Установка вытяжных установок свыше 20 000 м. куб. /час | компл | 30 | 1 | 3.5

## КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Коэф. | Разряд | Цена ₽ | Часы ПНР | Коэф. ПНР | Разряд ПНР | Цена ПНР ₽
ФРЕОНОВЫЙ КОНТУР
2.1 | Прокладка медной "трассы" 1/4 - 6,35 | м.п. | 0.3 | 1 | 2.5
2.10 | Прокладка медной "трассы" 1 5/8 - 41,27 | м.п. | 0.85 | 1 | 3
2.11 | Прокладка медной "трассы" 2 1/8 - 53,97 | м.п. | 0.9 | 1 | 3
2.12 | Прокладка медной "трассы" 2 5/8 - 66,67 | м.п. | 1 | 1 | 3
2.13 | Монтаж рефнета (за комплект) любой размер | компл | 1 | 1 | 3
2.14 | Зимний комплект любой размер | компл | 2 | 1 | 3
2.15 | Прокладка кабеля межблочного/сигнального в гофротрубе любой размер | м.п. | 0.1 | 1 | 2
2.16 | Монтаж элемента арматуры холодильного контура (фильтр, стекло смотровое, ТРВ, клапан, проч) любой размер | шт | 1 | 1 | 3.5
2.2 | Прокладка медной "трассы" 3/8 - 9,53 | м.п. | 0.3 | 1 | 2.5
2.3 | Прокладка медной "трассы" 1/2 - 12,7 | м.п. | 0.5 | 1 | 2.5
2.4 | Прокладка медной "трассы" 5/8 - 15,88 | м.п. | 0.6 | 1 | 2.5
2.5 | Прокладка медной "трассы" 3/4 - 19,05 | м.п. | 0.6 | 1 | 3
2.6 | Прокладка медной "трассы" 7/8 - 22,23 | м.п. | 0.65 | 1 | 3
2.7 | Прокладка медной "трассы" 1 - 25,4 | м.п. | 0.7 | 1 | 3
2.8 | Прокладка медной "трассы" 1 1/8 - 28,57 | м.п. | 0.75 | 1 | 3
2.9 | Прокладка медной "трассы" 1 3/8 - 34,92 | м.п. | 0.8 | 1 | 3
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.17 | Установка внешнего блока любого типа до 3,5 кВт | шт | 2 | 1 | 2.5 |  | 1 | 1 | 3
2.18 | Установка внешнего блока любого типа до 6,5 кВт | шт | 3 | 1 | 2.5 |  | 1 | 1 | 3
2.19 | Установка внешнего блока любого типа до 8,5 кВт | шт | 3.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 1 | 3
2.20 | Установка внешнего блока любого типа до 14 кВт | шт | 4 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 3.5
2.21 | Установка внешнего блока любого типа до 28 кВт | шт | 6 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 3.5
2.22 | Установка внешнего блока любого типа до 45 кВт | шт | 8 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 3.5
2.23 | Установка внутреннего блока любого типа до 3,5 кВт | шт | 1 | 1 | 2.5
2.24 | Установка внутреннего блока любого типа до 6,5 кВт | шт | 2 | 1 | 2.5
2.25 | Установка внутреннего блока любого типа до 8,5 кВт | шт | 2.5 | 1 | 2.5
2.26 | Установка внутреннего блока любого типа до 14 кВт | шт | 4 | 1 | 3
2.27 | Установка внутреннего блока любого типа до 25 кВт | шт | 6 | 1 | 3
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.28 | Прокладка дренажного трубопровода из ПВХ, металлопласта | м.п. | 0.2 | 1 | 2.5
2.29 | Прокладка дренажного трубопровода гофрированного любого диаметра с фиттингами под уклоном | м.п. | 0.1 | 1 | 2.5
2.30 | Прокладка дренажного трубопровода из каппилярной трубки | м.п. | 0.1 | 1 | 2.5
2.31 | Установка сифона с подключением к канализации | шт | 1 | 1 | 2.5
2.32 | Монтаж помпы дренажной проточной | шт | 1 | 1 | 2.5
2.33 | Монтаж помпы дренажной наливной | шт | 1.5 | 1 | 2.5
АВТОМАТИКА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.34 | Монтаж пульта ДУ настенного, ИК-приемника сигнала | шт | 0.5 | 1 | 2.5
2.35 | Монтаж центрального пульта | шт | 6 | 1 | 3.5
2.36 | Монтаж обогрева дренажа | м.п. | 1 | 1 | 2.5
2.37 | Монтаж обогрева картера компрессора с разборкой внешнего блока | шт | 1.5 | 1 | 3
2.38 | Монтаж замедлителя хода вращения вентилятора с разборкой внешнего блока | шт | 1 | 1 | 3
2.39 | Монтаж комплекта БИСС + БУРР на 2 или 3 блока | компл | 3 | 1 | 3.5
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.40 | Пусконаладочные работы бытовой сплит-системы | компл | 1 | 1 | 3
2.41 | Пусконаладочные работы сплит-системы, мульти-сплит системы, VRF-системы или ККБ до 45 кВт | компл | 8 | 1 | 3.5
2.42 | Пусконаладочные работы сплит-системы, мульти-сплит системы, VRF-системы или ККБ свыше 45 кВт | компл | 16 | 1 | 4

## ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖ
ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Коэф. | Разряд | Цена ₽ | Часы ПНР | Коэф. ПНР | Разряд ПНР | Цена ПНР ₽
ТРУБОПРОВОДЫ
4.1 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду15 | м.п. | 0.5 | 1 | 3
4.10 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду125 | м.п. | 1.63 | 1 | 4
4.11 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду150 | м.п. | 2.7 | 1 | 4
4.12 | Монтаж трубы полипропилен/PEX (пайка) Дн16-20 | м.п. | 0.28 | 1 | 2.5
4.13 | Монтаж трубы полипропилен/PEX (пайка) Дн25 | м.п. | 0.33 | 1 | 2.5
4.14 | Монтаж трубы полипропилен/PEX (пайка) Дн32 | м.п. | 0.36 | 1 | 2.5
4.15 | Монтаж трубы полипропилен/PEX (пайка) Дн40 | м.п. | 0.46 | 1 | 2.5
4.16 | Монтаж трубы полипропилен/PEX (пайка) Дн50 | м.п. | 0.6 | 1 | 3
4.17 | Монтаж трубы полипропилен/PEX (пайка) Дн63 | м.п. | 0.74 | 1 | 3
4.18 | Монтаж трубы полипропилен/PEX (пайка) Дн75 | м.п. | 0.83 | 1 | 3
4.19 | Монтаж трубы полипропилен/PEX (пайка) Дн90 | м.п. | 0.88 | 1 | 3
4.2 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду20 | м.п. | 0.58 | 1 | 3
4.20 | Монтаж трубы полипропилен/PEX (пайка) Дн110 | м.п. | 0.96 | 1 | 3
4.21 | Монтаж полиэтиленовой трубы (сварка) Дн20-25 | м.п. | 0.4 | 1 | 3
4.22 | Монтаж полиэтиленовой трубы (сварка) Дн32 | м.п. | 0.43 | 1 | 3
4.23 | Монтаж полиэтиленовой трубы (сварка) Дн40 | м.п. | 0.55 | 1 | 3
4.24 | Монтаж полиэтиленовой трубы (сварка) Дн50 | м.п. | 0.73 | 1 | 3
4.25 | Монтаж полиэтиленовой трубы (сварка) Дн63 | м.п. | 0.92 | 1 | 3
4.26 | Монтаж полиэтиленовой трубы (сварка) Дн75-90 | м.п. | 1.2 | 1 | 3
4.27 | Монтаж полиэтиленовой трубы (сварка) Дн110 | м.п. | 1.5 | 1 | 3
4.28 | Монтаж медной трубы (вода, пайка) Ø15 | м.п. | 0.45 | 1 | 3
4.29 | Монтаж медной трубы (вода, пайка) Ø22 | м.п. | 0.55 | 1 | 3
4.3 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду25 | м.п. | 0.64 | 1 | 3
4.30 | Монтаж медной трубы (вода, пайка) Ø28 | м.п. | 0.65 | 1 | 3
4.31 | Монтаж медной трубы (вода, пайка) Ø35 | м.п. | 0.75 | 1 | 3
4.32 | Монтаж медной трубы (вода, пайка) Ø42 | м.п. | 0.85 | 1 | 3
4.33 | Монтаж медной трубы (вода, пайка) Ø54 | м.п. | 0.95 | 1 | 3
4.34 | Теплоизоляция трубопровода трубками/скорлупами до Ду50 | м.п. | 0.1 | 1 | 2
4.35 | Теплоизоляция трубопровода трубками/скорлупами до Ду150 | м.п. | 0.18 | 1 | 2
4.36 | Огнезащита/защитное покрытие трубопровода | м.п. | 0.15 | 1 | 2
4.37 | Монтаж защитного кожуха/гофры на трубу любой Ø | м.п. | 0.08 | 1 | 2
4.38 | Устройство прохода через стену/перекрытие с гильзой и заделкой | шт | 0.5 | 1 | 3
4.39 | Монтаж компенсатора/сильфонного узла | шт | 1 | 1 | 3.5
4.4 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду32 | м.п. | 0.68 | 1 | 3
4.5 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду40 | м.п. | 0.71 | 1 | 3.5
4.6 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду50 | м.п. | 0.97 | 1 | 3.5
4.7 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду65 | м.п. | 1.17 | 1 | 3.5
4.8 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду80 | м.п. | 1.4 | 1 | 3.5
4.9 | Монтаж стальной трубы (сварка) Ду100 | м.п. | 1.55 | 1 | 3.5
АРМАТУРА И ОБВЯЗКА
4.40 | Монтаж запорно-регулирующей/балансировочной арматуры Ду15 | шт | 0.3 | 1 | 3
4.41 | Монтаж запорно-регулирующей/балансировочной арматуры Ду20 | шт | 0.32 | 1 | 3
4.42 | Монтаж запорно-регулирующей/балансировочной арматуры Ду25 | шт | 0.38 | 1 | 3
4.43 | Монтаж запорно-регулирующей/балансировочной арматуры Ду32 | шт | 0.45 | 1 | 3
4.44 | Монтаж запорно-регулирующей/балансировочной арматуры Ду40 | шт | 0.55 | 1 | 3
4.45 | Монтаж запорно-регулирующей/балансировочной арматуры Ду50 | шт | 0.7 | 1 | 3
4.46 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры/задвижки Ду65 | шт | 1.1 | 1 | 3.5
4.47 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры/задвижки Ду80 | шт | 1.5 | 1 | 3.5
4.48 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры/задвижки Ду100 | шт | 1.9 | 1 | 3.5
4.49 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры/задвижки Ду125 | шт | 2.5 | 1 | 3.5
4.50 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры/задвижки Ду150 | шт | 3.1 | 1 | 3.5
4.51 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры/задвижки Ду200 | шт | 4.3 | 1 | 4
4.52 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры/задвижки Ду250 | шт | 5.5 | 1 | 4
4.53 | Монтаж фильтра-грязевика/магнитного фильтра до Ду50 (до 50 кг) | шт | 0.9 | 1 | 3
4.54 | Монтаж фильтра-грязевика/магнитного фильтра до Ду150 (до 200 кг) | шт | 1.6 | 1 | 3.5
4.55 | Монтаж сепаратора воздуха/шлама | шт | 1 | 1 | 3.5
4.56 | Монтаж манометра/термометра/датчика/гильзы | шт | 0.3 | 1 | 3
4.57 | Монтаж воздухоотводчика/крана Маевского | шт | 0.25 | 1 | 2.5
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
4.58 | Монтаж радиатора/конвектора до 6 секций (L до 1000 мм) | шт | 0.7 | 1 | 3
4.59 | Монтаж радиатора/конвектора до 12 секций (L до 2000 мм) | шт | 0.85 | 1 | 3
4.60 | Монтаж радиатора/конвектора до 24 секций (L до 3000 мм) | шт | 1.1 | 1 | 3
4.61 | Монтаж стального панельного радиатора L до 1000 мм | шт | 0.6 | 1 | 3
4.62 | Монтаж стального панельного радиатора L до 2000 мм | шт | 0.8 | 1 | 3
4.63 | Монтаж регистра из гладких труб | м.п. | 0.8 | 1 | 3
4.64 | Монтаж водяной тепловой завесы до 10 кВт | компл | 2 | 1 | 3.5
4.65 | Монтаж водяной тепловой завесы до 50 кВт | компл | 2.67 | 1 | 3.5
4.66 | Монтаж водяной тепловой завесы до 80 кВт | компл | 3.33 | 1 | 3.5
4.67 | Монтаж водяной тепловой завесы свыше 80 кВт | компл | 4.66 | 1 | 3.5
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
4.68 | Монтаж насоса циркуляционного до Ду32 | шт | 0.6 | 1 | 3
4.69 | Монтаж насоса циркуляционного до Ду50 | шт | 0.8 | 1 | 3
4.70 | Монтаж насоса циркуляционного до Ду100 | шт | 1.3 | 1 | 3.5
4.71 | Монтаж насоса циркуляционного свыше Ду100 | шт | 1.7 | 1 | 3.5
4.72 | Монтаж теплообменника до 50 кг | шт | 1.5 | 1 | 3.5
4.73 | Монтаж теплообменника до 100 кг | шт | 2.5 | 1 | 3.5
4.74 | Монтаж теплообменника до 150 кг | шт | 3.5 | 1 | 3.5
4.75 | Монтаж теплообменника до 250 кг | шт | 5.5 | 1 | 4
4.76 | Монтаж теплообменника до 400 кг | шт | 8.5 | 1 | 4
4.77 | Монтаж теплообменника до 600 кг | шт | 13 | 1 | 4
4.78 | Монтаж бака (расширительный/буферный/аккумуляторный) до 50 л | шт | 1 | 1 | 3
4.79 | Монтаж бака до 150 л | шт | 2 | 1 | 3
4.80 | Монтаж бака до 300 л | шт | 2.4 | 1 | 3
4.81 | Монтаж бака до 600 л | шт | 3.5 | 1 | 3.5
4.82 | Монтаж распределительного коллектора/гребёнки до 6 контуров | шт | 1.8 | 1 | 3.5
4.83 | Монтаж распределительного коллектора/гребёнки до 12 контуров | шт | 2.8 | 1 | 3.5
ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ
4.84 | Монтаж фанкойла любого типа до 2,5 кВт | шт | 2 | 1 | 3
4.85 | Монтаж фанкойла любого типа до 3,5 кВт | шт | 2.5 | 1 | 3
4.86 | Монтаж фанкойла любого типа до 5,5 кВт | шт | 3.5 | 1 | 3
4.87 | Монтаж фанкойла любого типа до 8,5 кВт | шт | 4.5 | 1 | 3
4.88 | Монтаж фанкойла любого типа до 25 кВт | шт | 7 | 1 | 3.5
4.89 | Монтаж фанкойла любого типа до 45 кВт | шт | 12 | 1 | 3.5
4.90 | Монтаж фанкойла любого типа свыше 45 кВт | шт | 20 | 1 | 3.5
4.91 | Монтаж чиллера до 45 кВт | шт | 10 | 1 | 3.5
4.92 | Монтаж чиллера до 120 кВт | шт | 20 | 1 | 3.5
4.93 | Монтаж чиллера до 400 кВт | шт | 36 | 1 | 4
4.94 | Монтаж чиллера свыше 400 кВт | шт | 60 | 1 | 4
4.95 | Обвязка фанкойла (2-трубная схема) | шт | 1.5 | 1 | 3.5
4.96 | Обвязка фанкойла (4-трубная схема) | шт | 2.5 | 1 | 3.5
4.97 | Монтаж гидромодуля/насосной группы чиллера | шт | 4 | 1 | 3.5
ПУСКОНАЛАДКА И ИСПЫТАНИЯ
4.100 | Балансировка системы (за ветку/точку) | точка | 1 | 1 | 4
4.101 | Проверка прогрева и регулировка отопительного прибора | шт | 0.15 | 1 | 3.5
4.102 | Заполнение системы, удаление воздуха, пробный пуск и сдача (за контур) | компл | 4 | 1 | 3.5
4.98 | Опрессовка/гидроиспытание трубопровода (на 1 м) | м.п. | 0.1 | 1 | 3.5
4.99 | Промывка системы (на 1 м трубопровода) | м.п. | 0.06 | 1 | 3.5

## СС И АВТОМАТИКА
СС И АВТОМАТИКА
Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Коэф. | Разряд | Цена ₽ | Часы ПНР | Коэф. ПНР | Разряд ПНР | Цена ПНР ₽
КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ
3.1 | Укладка кабеля до 5 жил, сечением до 2,5 мм | м.п. | 0.04 | 1 | 2
3.10 | Укладка кабеля до 50 жил, сечением до 10 мм | м.п. | 0.12 | 1 | 2
3.11 | Укладка кабеля до 100 жил, сечением до 10 мм | м.п. | 0.15 | 1 | 2
3.12 | Кабель д до 10 мм ВОЛС (волоконно-оптический) | м.п. | 0.04 | 1 | 3
3.13 | Кабель д. до 20 мм ВОЛС (волоконно-оптический) | м.п. | 0.06 | 1 | 3
3.14 | Укладка гофротрубы d. до 25 мм | м.п. | 0.05 | 1 | 2
3.141 | Укладка жесткой, гладкой трубы d. до 25 мм | м.п. | 0.065 | 1 | 2
3.142 | Укладка жесткой, гладкой трубы d до 50 мм | м.п. | 0.085 | 1 | 2
3.143 | Укладка жесткой, гладкой трубы d свыше 50 мм | м.п. | 0.104 | 1 | 2
3.15 | Укладка гофротрубы d до 50 мм | м.п. | 0.07 | 1 | 2
3.16 | Укладка гофротрубы d свыше 50 мм | м.п. | 0.08 | 1 | 2
3.17 | Укладка металлорукава d. до 25 мм | м.п. | 0.07 | 1 | 2
3.18 | Укладка металлорукава d до 50 мм | м.п. | 0.1 | 1 | 2
3.19 | Укладкаметаллорукава d свыше 50 мм | м.п. | 0.12 | 1 | 2
3.2 | Укладка кабеля до 10 жил, сечением до 2,5 мм | м.п. | 0.45 | 1 | 2
3.20 | Укладка кабель-канала шириной до 40 мм (по бОльшей стороне) | м.п. | 0.1 | 1 | 2
3.21 | Укладка кабель-канала шириной до 80 мм (по бОльшей стороне) | м.п. | 0.14 | 1 | 2
3.22 | Укладка кабель-канала шириной свыше 80 мм (по бОльшей стороне) | м.п. | 0.18 | 1 | 2
3.23 | Укладка металлического лотка шириной до 200 мм | м.п. | 0.24 | 1 | 2
3.24 | Укладка металлического лотка шириной до 400 мм | м.п. | 0.3 | 1 | 2
3.25 | Укладка металлического лотка шириной до 600 мм | м.п. | 0.43 | 1 | 2
3.26 | Укладка металлического лотка шириной свыше 600 мм | м.п. | 0.52 | 1 | 2
3.27 | Монтаж крышки лотка | м.п. | 0.1 | 1 | 2
3.28 | Монтаж стального троса для монтажа датчиков/кабеля на тросе | м.п. | 0.15 | 1 | 2
3.3 | Укладка кабеля до 20 жил, сечением до 2,5 мм | м.п. | 0.06 | 1 | 2
3.4 | Укладка кабеля до 5 жил, сечением до 4 мм | м.п. | 0.05 | 1 | 2
3.5 | Укладка кабеля до 10 жил, сечением до 4 мм | м.п. | 0.06 | 1 | 2
3.6 | Укладка кабеля до 20 жил, сечением до 4 мм | м.п. | 0.07 | 1 | 2
3.7 | Укладка кабеля до 5 жил, сечением до 10 мм | м.п. | 0.06 | 1 | 2
3.8 | Укладка кабеля до 10 жил, сечением до 10 мм | м.п. | 0.07 | 1 | 2
3.9 | Укладка кабеля до 20 жил, сечением до 10 мм | м.п. | 0.08 | 1 | 2
АВТОМАТИКА ВЕНТИЛЯЦИИ
3.29 | Монтаж щитов вентиляции с контроллером на приточный вентилятор (П) | шт | 10 | 1 | 5
3.30 | Монтаж щитов вентиляции с контроллером на приточно-вытяжной вентилятор (ПВ) | шт | 11 | 1 | 5
3.31 | Монтаж щитов вентиляции с контроллером на приточный вентилятор (П) с секцией охлаждения | шт | 12 | 1 | 5
3.32 | Монтаж силового щита для управления 1-м устройством (вентилятор, клапан) | шт | 2 | 1 | 5
3.33 | Монтаж силового щита для управления устройствами до 10 шт. (вентилятор, клапан) | шт | 4 | 1 | 5
3.34 | Монтаж силового щита для управления устройствами до 30 шт. (вентилятор, клапан) | шт | 8 | 1 | 5
3.35 | Монтаж температурного датчика, датчик влажности, датчик поплавковый, дифференциального реле | шт | 0.3 | 1 | 4
3.36 | Монтаж термостата/ Реле температуры | шт | 0.5 | 1 | 4
3.37 | Монтаж привода заслонки/клапана | шт | 0.4 | 1 | 4
3.38 | Монтаж частотного регулятора (частотный преобразователь) | шт | 0.6 | 1 | 4
3.39 | Монтаж ступенчатого регулятора типа VRS (регулятор скорости вентилятора) | шт | 0.3 | 1 | 4
3.40 | Монтаж привода клапана 2-х (3-х) ходвоого | шт | 0.3 | 1 | 4
3.41 | Подключение насоса | шт | 0.3 | 1 | 4
3.42 | Монтаж корпуса щита управления | шт | 1 | 1 | 5
3.43 | Монтаж контроллера в щит управления | шт | 2 | 1 | 5
3.44 | Монтаж блока расширения / реле в щит управления | шт | 1 | 1 | 5
3.45 | Монтаж щита электрического в сборе с автоматами емкостью до 12 модулей | шт | 2 | 1 | 3
3.46 | Монтаж щита электрического в сборе с автоматами емкостью до 24 модулей | шт | 3 | 1 | 3
3.47 | Монтаж щита электрического в сборе с автоматами емкостью до 36 модулей | шт | 6 | 1 | 3
3.48 | Монтаж автомата или УЗО однополюсного | шт | 0.25 | 1 | 3
3.49 | Монтаж автомата или УЗО двухполюсного | шт | 0.3 | 1 | 3
3.50 | Монтаж автомата или УЗО трехполюсного | шт | 0.4 | 1 | 3
3.51 | Монтаж автомата или УЗО четырехполюсного | шт | 0.6 | 1 | 3
БЛОКИ ПИТАНИЯ
3.52 | Монтаж блока питания 12/24 В до 7А, Бокс под АКБ | шт | 1 | 1 | 3
3.53 | Монтаж источника бесперебойного питания 220 В до 10 000 Вт | шт | 1.5 | 1 | 3
3.54 | Монтаж доп батареи 220 В для ИБП | шт | 1 | 1 | 3
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ
3.55 | Монтаж видеокамеры в помещении | шт | 1 | 1 | 3
3.56 | Монтаж уличной видеокамеры | шт | 1.5 | 1 | 3
3.57 | Монтаж поворотной видеокамеры в помещении | шт | 1.5 | 1 | 3
3.58 | Монтаж поворотной видеокамеры на улице | шт | 3 | 1 | 3
3.59 | Монтаж модуля сопряжения/SFP/усилителя сигнала/монтажной коробки/Удлинитель PoE уличный | шт | 0.6 | 1 | 3
3.60 | Монтаж видеорегистратора / ПК | шт | 4 | 1 | 5
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОПС)
3.136 | Монтаж универсального модуля | шт | 1 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 5
3.139 | Монтаж адаптера/кронштейна охранного/пожарного датчика в помещении | шт | 0.1 | 1 | 2
3.144 | Монтаж беспроводного приёмника / контроллера охранно-пожарного | шт | 1.2 | 1 | 5 |  | 1.5 | 1 | 5
3.145 | Монтаж датчика радиоканального охранно-пожарного | шт | 0.5 | 1 | 4 |  | 0.3 | 1 | 5
3.61 | Монтаж охранного / пожарного датчика в помещении | шт | 0.4 | 1 | 3
3.62 | Монтаж охранного датчика на улице | шт | 2 | 1 | 3
3.63 | Монтаж пожарного датчика линейного | шт | 2.5 | 1 | 3
3.64 | Монтаж адресной метки / изолятора шлейфа | шт | 0.5 | 1 | 3
3.65 | Монтаж клавиатуры, пульта, модуля расширения, модуля индикации | шт | 1 | 1 | 5
3.66 | Монтаж АРМ | шт | 16 | 1 | 5
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (СОУЭ)
3.140 | Монтаж модуля 19" в стойку оповещения | шт | 2 | 1 | 5 |  | 2 | 1 | 5
3.67 | Монтаж оповещателя звукового/светового/табло Выход/громкоговорителя | шт | 0.4 | 1 | 3
3.68 | Монтаж 19" стойки оповещения в сборе | шт | 8 | 1 | 5
3.69 | Радиотрансляционный узел | шт | 4 | 1 | 5
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА (СКУД)
3.70 | Монтаж контроллера СКУД (сетевой) | шт | 1.5 | 1 | 3
3.71 | Монтаж считывателя для карт | шт | 0.5 | 1 | 3
3.72 | Монтаж кнопки выхода | шт | 0.3 | 1 | 3
3.73 | Монтаж электромагнитного замка | шт | 2.5 | 1 | 3
3.74 | Монтаж электромеханического замка | шт | 4 | 1 | 3
3.75 | Монтаж доводчика (дерево/металл) | шт | 1 | 1 | 3
3.76 | Установка АРМ на компьютер | шт | 16 | 1 | 5
3.77 | Монтаж IP Вызывная панели домофона | шт | 2 | 1 | 3
3.78 | Абонентское IP видео устройство (монитор/трубка домофона) | шт | 1 | 1 | 3
3.79 | Монтаж турникета трипод | шт | 8 | 1 | 3
3.80 | Монтаж тумбового или двухстороннего турникета | шт | 8 | 1 | 3
3.81 | Монтаж полноростового турникета | шт | 24 | 1 | 3
3.82 | Монтаж карт приёмника | шт | 4 | 1 | 3
3.83 | Монтаж шлагбаума стрела 4м | шт | 12 | 1 | 3
3.84 | Монтаж шлагбаума стрела 6 м | шт | 18 | 1 | 3
3.85 | Монтаж шлагбаума стрела 8 м | шт | 24 | 1 | 3
3.86 | Монтаж датчиков безопасности, антенн, лампы, кнопки | шт | 1 | 1 | 3
АКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СКС
3.137 | Монтаж настенного шкафа 19" до 18U | шт | 1.5 | 1 | 3
3.87 | Монтаж шкафа 19" до 52U | шт | 2.5 | 1 | 3
3.88 | Отдельные элементы в шкаф 19" (блок розеток, полка, модуль вентиляторный, кабельный органайзер и т.п.) | шт | 0.4 | 1 | 3
3.89 | Монтаж патч-панели RJ-45 48 портов с кроссировкой | шт | 4 | 1 | 3
3.90 | Монтаж патч-панели RJ-45 24 порта с кроссировкой | шт | 2 | 1 | 3
3.91 | Монтаж телефонного кросса (плинта) на 10 портов (линий) | шт | 2 | 1 | 3
3.92 | Монтаж оптической патч-панели (бокса) до 24 портов | шт | 4 | 1 | 5
3.93 | Монтаж оптической патч-панели (бокса) до 12 портов | шт | 3 | 1 | 5
3.94 | Монтаж точки доступа WiFi | шт | 1 | 1 | 5
3.95 | Монтаж коммутатора до 16 портов | шт | 1 | 1 | 5
3.96 | Монтаж коммутатора до 50 портов | шт | 3 | 1 | 5
3.97 | Монтаж часовой станции | шт | 4 | 1 | 3
3.98 | Монтаж часов вторичных | шт | 1 | 1 | 3
ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
3.100 | Расключение разъема (BNC,RJ-45, F-разъем), модуля подключения нагрузки | шт | 0.15 | 1 | 2
3.101 | Монтаж накладной распаячной коробки | шт | 0.35 | 1 | 2
3.102 | Монтаж врезной распаячной коробки / подрозеткника | шт | 0.7 | 1 | 2
3.103 | Монтаж электрической розетки 1 мод / розетка на Din - рейку | шт | 0.24 | 1 | 2
3.104 | Монтаж розетки RJ-45/TV | шт | 0.35 | 1 | 2
3.105 | Монтаж выключателя 1-но полюсного | шт | 0.35 | 1 | 2
3.106 | Монтаж выключателя 2-х полюсного | шт | 0.5 | 1 | 2
3.107 | Монтаж светильника точечного | шт | 0.5 | 1 | 2
3.108 | Монтаж рамки на 1-2 модуля | шт | 0.1 | 1 | 2
3.109 | Монтаж рамки на 3-5 модулей | шт | 0.12 | 1 | 2
3.138 | Монтаж розетки RJ-45/TV (2 модуля) | шт | 0.6 | 1 | 2 |  | 0.6 | 1 | 5
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
3.110 | Монтаж головной эфирной станции | шт | 8 | 1 | 5
3.111 | Монтаж усилителя телевизионного | шт | 1 | 1 | 5
3.112 | Монтаж мачты с использованием растяжек | шт | 8 | 1 | 5
3.113 | Монтаж эфирной антенны | шт | 3 | 1 | 5
3.114 | Монтаж ответвителя, делителя, распределитель телевизионного сигнала | шт | 0.5 | 1 | 5
3.115 | Монтаж F-разъема | шт | 0.05 | 1 | 5
3.116 | Монтаж грозозащиты | шт | 0.6 | 1 | 5
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
3.117 | Монтаж контроллера универсального | шт | 8 | 1 | 5
3.118 | Монтаж Концентратора | шт | 2 | 1 | 5
3.119 | Монтаж Переговорное устройство диспетчеризации | шт | 1 | 1 | 5
3.120 | Монтаж Устройство согласующее с лифтовой станцией | шт | 1 | 1 | 5
3.121 | Монтаж фильтра микрофонной линии | шт | 1 | 1 | 5
3.122 | Монтаж Концевой включатель дверей | шт | 0.5 | 1 | 5
3.123 | Монтаж Датчик затопления | шт | 1 | 1 | 5
3.124 | ПО MasterSCADA | компл | 120 | 1 | 5
ДЕРАТИЗАЦИЯ (ОЗДС)
3.125 | Мотаж блока преорабозвателя импульсного (БПИ) | шт | 2 | 1 | 3
3.126 | Монтаж высоковольтного усилителя (БВУ) | шт | 1 | 1 | 3
3.127 | Монтаж барьера электризуемого | м.п. | 0.2 | 1 | 3
УЧЕТ ВОДЫ И ТЕПЛА (АСКУВТ)
3.128 | Лицензия на прибор учета (счетчик воды/тепла) | компл | 2 | 1 | 5
3.129 | Монтаж счетчика вода /тепло/электричество | компл | 4 | 1 | 5
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.130 | Пробивка сквозных отверстий d до 30 мм, глубина до 40 см. (кирпич/пеноблок) | шт | 0.18 | 1 | 2
3.131 | Пробивка сквозных отверстий d до 30 мм, глубина до 40 см. (бетон) | шт | 0.35 | 1 | 2
3.132 | Штроба под гофрошланг до 25 мм (кирпич/пеноблок) | м.п. | 0.22 | 1 | 2
3.133 | Штроба под гофрошланг до 25 мм (бетон) | м.п. | 0.36 | 1 | 2
3.134 | Штроба (ниша) под шкаф автоматики | шт | 2.5 | 1 | 2
3.135 | Труба стальная для кабельной проходки | м.п. | 2.5 | 1 | 2

## РЕМОНТ И СЕРВИС
РЕМОНТ И СЕРВИС
Артикул | Наименование работы | Ед. | Часы | Коэф. | Разряд | Цена ₽ | Часы ПНР | Коэф. ПНР | Разряд ПНР | Цена ПНР ₽
ДИАГНОСТИКА
1.1 | Диагностика настенной сплит-системы до 5 кВт | шт | 1.37 | 1 | 4.5
1.10 | Диагностика холодильной машины (чиллера) до 100 кВт | шт | 16.36 | 1 | 5
1.12 | Диагностика фанкойла настенного типа | шт | 1.17 | 1 | 4.5
1.13 | Диагностика фанкойла кассетного типа | шт | 1.37 | 1 | 4.5
1.14 | Диагностика фанкойла канального типа | шт | 2.24 | 1 | 4.5
1.15 | Диагностика электронной платы управления | шт | 2.27 | 1 | 5
1.2 | Диагностика настенной сплит-системы до 10 кВт | шт | 1.76 | 1 | 4.5
1.3 | Диагностика кассетной/канальной сплит-системы до 5 кВт | шт | 1.56 | 1 | 4.5
1.4 | Диагностика кассетной/канальной сплит-системы до 10 кВт | шт | 1.95 | 1 | 4.5
1.5 | Диагностика кассетной/канальной сплит-системы до 25 кВт | шт | 3.64 | 1 | 5
1.6 | Диагностика мульти-сплит системы | шт | 3.18 | 1 | 5
1.7 | Диагностика системы VRF | шт | 4.55 | 1 | 5
1.8 | Диагностика холодильной машины (чиллера) до 15 кВт | шт | 5.45 | 1 | 5
1.9 | Диагностика холодильной машины (чиллера) до 45 кВт | шт | 10.91 | 1 | 5
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР
2.1 | Вальцовка медной трубы (любой диаметр) | шт | 0.55 | 1 | 5
2.10 | Осушение контура азотной средой до 5 кВт | компл | 1.64 | 1 | 5
2.11 | Осушение контура азотной средой до 10 кВт | компл | 2.18 | 1 | 5
2.12 | Осушение контура азотной средой до 15 кВт | компл | 2.91 | 1 | 5
2.13 | Заправка контура хладагентом (услуга: ККБ, VRF и пр.) | компл | 1.73 | 1 | 5
2.17 | Эвакуация хладагента во внешний блок | компл | 1.45 | 1 | 5
2.18 | Замена ниппеля крана | шт | 0.73 | 1 | 5
2.19 | Установка комплекта холодильной автоматики (смотровое стекло, фильтр-осушитель, ТРВ) | компл | 5.45 | 1 | 5
2.2 | Пайка медной трубы до 3/8" (9,53 мм) | шт | 0.29 | 1 | 5
2.20 | Регулировка ТРВ | шт | 3.27 | 1 | 5
2.21 | Замена компрессора до 5 кВт | шт | 7.27 | 1 | 5
2.22 | Замена компрессора до 10 кВт | шт | 11.45 | 1 | 5
2.23 | Замена компрессора до 15 кВт | шт | 15.27 | 1 | 5
2.24 | Замена компрессора до 25 кВт | шт | 20 | 1 | 5
2.25 | Замена компрессора до 45 кВт | шт | 23.64 | 1 | 5
2.26 | Замена конденсатора или испарителя (до 10 кВт) | шт | 1.82 | 1 | 5
2.27 | Ремонт конденсатора или испарителя (до 10 кВт) | шт | 2.91 | 1 | 5
2.28 | Замена 2/3/4-ходового клапана (до 10 кВт) | шт | 4.18 | 1 | 5
2.29 | Установка клапана Шредера | шт | 1.09 | 1 | 5
2.3 | Пайка медной трубы до 5/8" (15,88 мм) | шт | 0.36 | 1 | 5
2.30 | Замена масла компрессора (до 10 кВт) | компл | 2.18 | 1 | 5
2.4 | Пайка медной трубы до 1" (25,4 мм) | шт | 0.49 | 1 | 5
2.5 | Пайка медной трубы до 1 5/8" (41,27 мм) | шт | 0.53 | 1 | 5
2.6 | Пайка медной трубы до 2 5/8" (66,67 мм) | шт | 0.64 | 1 | 5
2.7 | Вакуумация холодильного контура до 5 кВт | компл | 0.73 | 1 | 5
2.8 | Вакуумация холодильного контура до 10 кВт | компл | 1.27 | 1 | 5
2.9 | Вакуумация холодильного контура до 15 кВт | компл | 1.82 | 1 | 5
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА
3.1 | Устранение засора (прочистка, промывка) дренажа, сифона | компл | 0.98 | 1 | 4.5
3.2 | Замена дренажного насоса (помпы) | шт | 3.41 | 1 | 4.5
3.3 | Установка дренажного насоса (помпы) | шт | 8.39 | 1 | 4.5
3.4 | Мелкий ремонт дренажной системы | компл | 0.59 | 1 | 4.5
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 | Установка обогрева дренажа (за 1 м.п.) | м.п. | 0.78 | 1 | 4.5
4.10 | Замена термо-токового реле компрессора | шт | 1.37 | 1 | 4.5
4.11 | Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока | шт | 1.95 | 1 | 4.5
4.12 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | шт | 2.34 | 1 | 4.5
4.13 | Ремонт или замена двигателя жалюзи | шт | 1.17 | 1 | 4.5
4.14 | Ремонт или замена температурного датчика | шт | 0.78 | 1 | 4.5
4.15 | Замена катушки 4-ходового клапана | шт | 0.78 | 1 | 4.5
4.16 | Программирование (настройка) пульта ДУ | шт | 0.98 | 1 | 4.5
4.2 | Установка обогрева картера внешнего блока | шт | 1.37 | 1 | 4.5
4.3 | Установка регулятора скорости вентилятора внешнего блока | шт | 3.41 | 1 | 4.5
4.4 | Мелкий ремонт электрической части (до 10 кВт) | компл | 0.78 | 1 | 4.5
4.5 | Замена платы электронного управления во внутреннем блоке | шт | 1.45 | 1 | 5
4.6 | Замена платы электронного управления во внешнем блоке | шт | 2.27 | 1 | 5
4.7 | Замена пускового конденсатора компрессора | шт | 0.78 | 1 | 4.5
4.8 | Замена пускового конденсатора вентилятора | шт | 0.78 | 1 | 4.5
4.9 | Замена электромагнитного пускателя | шт | 0.98 | 1 | 4.5
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1 | Мелкий ремонт механической части | компл | 0.98 | 1 | 4.5
5.2 | Ремонт или замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока | шт | 2.44 | 1 | 4.5
5.3 | Ремонт или замена крыльчатки вентилятора внешнего блока | шт | 1.56 | 1 | 4.5
5.4 | Ремонт или замена стойки вентилятора внешнего блока | шт | 0.98 | 1 | 4.5
5.5 | Ремонт или прочистка прямой воронки | шт | 0.59 | 1 | 4.5
5.6 | Ремонт или замена шторок жалюзи | шт | 0.59 | 1 | 4.5
5.7 | Монтаж/демонтаж дренажного поддона | шт | 2.34 | 1 | 4.5
5.8 | Устранение дефектов крепления внешнего блока | шт | 1.95 | 1 | 4.5
5.9 | Устранение дефектов крепления внутреннего блока | шт | 1.56 | 1 | 4.5
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ
6.1 | Установка внутреннего блока настенного типа до 3,5 кВт | шт | 2.74 | 1 | 4
6.12 | Доставка оборудования в пределах МКАД (комплект до 10 кВт) | шт | 4.84 | 1 | 4
6.14 | Разборка/сборка внутр. блока бытовой сплит-системы до 5 кВт | шт | 1.26 | 1 | 4
6.15 | Разборка/сборка внутр. блока бытовой сплит-системы до 10 кВт | шт | 1.26 | 1 | 4
6.16 | Разборка/сборка внешнего блока бытовой сплит-системы до 5 кВт | шт | 1.68 | 1 | 4
6.17 | Разборка/сборка внешнего блока бытовой сплит-системы до 10 кВт | шт | 2.53 | 1 | 4
6.18 | Разборка/сборка внутр. блока полупром. сплит-системы до 5 кВт | шт | 1.56 | 1 | 4.5
6.19 | Разборка/сборка внутр. блока полупром. сплит-системы до 25 кВт | шт | 3.32 | 1 | 4.5
6.2 | Установка внутреннего блока настенного типа до 10 кВт | шт | 4.42 | 1 | 4
6.20 | Разборка/сборка внешнего блока полупром. сплит-системы до 5 кВт | шт | 2.34 | 1 | 4.5
6.21 | Разборка/сборка внешнего блока полупром. сплит-системы до 25 кВт | шт | 4.49 | 1 | 4.5
6.23 | Разборка/сборка потолка типа «армстронг» или реечного | м² | 0.25 | 1 | 4
6.24 | Выезд в пределах МКАД | шт | 1.26 | 1 | 4
6.25 | Выезд за МКАД (дополнительно за 1 км) | шт | 0.04 | 1 | 4
6.27 | Демонтаж внутреннего блока настенного типа до 10 кВт | шт | 2.2 | 1 | 4
6.28 | Демонтаж внешнего блока до 10 кВт | шт | 2.5 | 1 | 4
6.29 | Демонтаж внутреннего блока канального/кассетного до 25 кВт | шт | 5.8 | 1 | 4.5
6.3 | Установка внутр. блока канального/кассетного/подпотолочного до 10 кВт | шт | 6.05 | 1 | 4.5
6.30 | Демонтаж внешнего блока полупром. до 25 кВт | шт | 8.8 | 1 | 4.5
6.4 | Установка внутр. блока канального/кассетного/подпотолочного до 15 кВт | шт | 7.8 | 1 | 4.5
6.5 | Установка внутр. блока канального/кассетного/подпотолочного до 25 кВт | шт | 11.71 | 1 | 4.5
6.6 | Установка внешнего блока до 3,5 кВт | шт | 3.37 | 1 | 4
6.7 | Установка внешнего блока до 10 кВт | шт | 5.05 | 1 | 4
6.8 | Установка внешнего блока до 15 кВт | шт | 13.66 | 1 | 4.5
6.9 | Установка внешнего блока до 25 кВт | шт | 17.56 | 1 | 4.5
ТО И СЕРВИС
7.1 | Техобслуживание бытовой сплит-системы до 5 кВт (сезонное) | компл | 1.5 | 1 | 4.5
7.10 | Мойка конденсатора наружного блока под давлением | шт | 2 | 1 | 4.5
7.11 | Мойка/чистка тангенциальной крыльчатки внутреннего блока | шт | 1.5 | 1 | 4.5
7.12 | Антибактериальная обработка (дезинфекция) испарителя и дренажа | шт | 0.8 | 1 | 4
7.13 | Чистка/промывка дренажного поддона и трассы конденсата (регламент) | компл | 1 | 1 | 4
7.14 | Замена/чистка воздушного фильтра (панельного/карманного) | шт | 0.3 | 1 | 4
7.15 | Замена фильтра тонкой очистки (HEPA) | шт | 0.4 | 1 | 4
7.16 | Пенная/парогенераторная чистка внутреннего блока без снятия | шт | 1.2 | 1 | 4
7.17 | Химическая циркуляционная промывка теплообменника чиллера/конденсатора | компл | 6 | 1 | 5
7.18 | Сезонный пуск / консервация (охлаждение+обогрев, токи, давления, протяжка) | компл | 1.5 | 1 | 4.5
7.2 | Техобслуживание бытовой сплит-системы до 10 кВт | компл | 2 | 1 | 4.5
7.3 | Техобслуживание полупром. сплит/кассет/канал до 25 кВт | компл | 3 | 1 | 4.5
7.4 | Техобслуживание мульти-сплит системы | компл | 3 | 1 | 5
7.5 | Техобслуживание VRF — за внутренний блок | шт | 1 | 1 | 5
7.6 | Техобслуживание VRF — за наружный блок (ККБ) | шт | 2.5 | 1 | 5
7.7 | Техобслуживание чиллера до 45 кВт | компл | 5 | 1 | 5
7.8 | Техобслуживание фанкойла | шт | 1.2 | 1 | 4.5
7.9 | Химическая мойка теплообменника внутреннего блока (со снятием) | шт | 3 | 1 | 4.5
ПОИСК УТЕЧЕК
8.1 | Поиск утечки электронным течеискателем | компл | 1.5 | 1 | 5
8.2 | Поиск утечки УФ-лампой (флуоресцентная добавка + осмотр) | компл | 1.5 | 1 | 5
8.3 | Поиск утечки мыльным раствором (локальный, по узлу) | точка | 0.75 | 1 | 5
8.4 | Опрессовка контура сухим азотом на герметичность | компл | 1.5 | 1 | 5
8.5 | Контроль герметичности выдержкой под давлением 12-24 ч (поправка по Шарлю) | компл | 1.5 | 1 | 5
8.6 | Локализация и устранение найденной утечки (пайка/вальцовка + повторная опрессовка) | шт | 2.5 | 1 | 5
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ И ПРИБОРЫ
9.1 | Подбор и замена ТРВ по производительности/ΔP | шт | 2.5 | 1 | 5
9.10 | Настройка регулятора производительности (байпас горячего газа) | компл | 1.5 | 1 | 5
9.11 | Установка и настройка регулятора давления в картере (CPR/KVL) | шт | 2 | 1 | 5
9.12 | Подбор и замена капилляра (метод копирования эталона) | шт | 2.5 | 1 | 5
9.13 | Замена ПРВ с заправкой по перегреву | шт | 2.5 | 1 | 5
9.2 | Восстановление теплового контакта термобаллона ТРВ | шт | 0.75 | 1 | 5
9.3 | Настройка перегрева ТРВ методом пульсаций | шт | 1.5 | 1 | 5
9.4 | Прочистка/замена входного фильтра-сетки ТРВ | шт | 0.75 | 1 | 5
9.5 | Замена / настройка электронного РВ (ЭРВ) | шт | 2 | 1 | 5
9.6 | Замена смотрового стекла (индикатора влажности), ремонтная | шт | 1 | 1 | 5
9.7 | Замена фильтра-осушителя (ремонтная, антикислотный) | шт | 1.5 | 1 | 5
9.8 | Замена и настройка реле давления (прессостата) ВД/НД | шт | 1 | 1 | 5
9.9 | Установка и настройка регулятора давления конденсации | шт | 2.5 | 1 | 5
ХЛАДАГЕНТ И МАСЛО
10.1 | Тройное вакуумирование с продувкой сухим азотом | компл | 2.5 | 1 | 5
10.2 | Проверка контура на остаточную влагу и кислотность масла | компл | 0.75 | 1 | 5
10.3 | Проверка и удаление неконденсирующихся примесей (дегазация) | компл | 1.5 | 1 | 5
10.4 | Кислотная промывка контура после сгорания компрессора (burnout) | компл | 5 | 1 | 5
10.5 | Дозаправка/замена масла компрессора с проверкой возврата | компл | 2 | 1 | 5
10.6 | Регенерация (очистка) слитого хладагента станцией | компл | 1.5 | 1 | 5
10.7 | Замена / подбор жидкостного ресивера | шт | 3 | 1 | 5
ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКА И НАЛАДКА
11.1 | Диагностика цепей управления вольтметром (пофазно, деление пополам) | компл | 1.5 | 1 | 5
11.2 | Проверка компрессора (обмотки омметром + изоляция мегаомметром 500 В) | шт | 0.75 | 1 | 5
11.3 | Проверка/замена пускового реле (тока/напряжения/PTC) | шт | 0.75 | 1 | 4.5
11.4 | Проверка пускового конденсатора (замер фактической ёмкости) | шт | 0.5 | 1 | 4.5
11.5 | Настройка теплового реле защиты двигателя по рабочему току | шт | 0.5 | 1 | 4.5
11.6 | Измерение расхода воздуха через теплообменник анемометром | шт | 0.75 | 1 | 5
ДИАГНОСТИКА РЕЖИМА И ПРОЧЕЕ
12.1 | Диагностика режима по перегреву и переохлаждению (манометры + термометр) | компл | 1 | 1 | 5
12.2 | Устранение заклинивания золотника 4-ходового клапана (без замены) | шт | 0.75 | 1 | 5
12.3 | Изготовление/установка маслоподъёмной петли на стояке | шт | 1.5 | 1 | 5